Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/ 2023учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав от 15.02.2016 г. Приказ Управления Образования Администрации БГО № 253 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 66 № 0065835260 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговой органе 66 № 007403324 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66-66-28/028/2010-265 от 04.02.2016 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство государственной регистрации 66-01/28-12/2002-77 от 04.02.2016 г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 12.09.2017г № 1182-ли (Серия 66 Л 01 № 0006162 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 30.03.2012 бессрочно приложение к лицензии 66 № 002266 от 30.03.2012 года Общее образование: - начального общего образования - начального общего образования для детей с задержкой психического развития - основного общего образования - основного общего образования для детей с задержкой психического развития - среднего (полного) общего образования - для детей с умственной отсталостью) Дополнительное образование -дополнительное образование детей и взрослых |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС; Основная образовательная программа среднего общего образования; Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС; |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеются: -Программа перехода школы в эффективный режим работы -Среднесрочная программа развития Утверждены приказом директора школы от 30.04.2021г. №1/76 |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2022/2023 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется 2) педсовет № 9 от 17 июня 2022г., |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 здания; 2) 366 ч. 3) -нет |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1). 2 смены 2). 249 учащихся (1,4, 5, 7-11, КРО) 3). 117 учащихся (2,3,6 классы) |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)280 2) 20 3) 366 4) - 5) 80 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) администрация – 5,0 учителя -35,57 иные работники – 44,5 2) администрация – 5,0 учителя -35,57 иные работники – 44,5 3) учитель английского языка, учитель русского языка и литературы, учитель-логопед, преподаватель-организатор ОБЖ, бухгалтер |
| Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт от 01.08.2022г Акт от 27.07.2022 Акт 01.08.2022г |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | имеется |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | В наличии 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оснащенность частичная |
| Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | имеется |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется Акт от 01.08.2022г |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Стадиона на территории школы нет |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт от 01.08.2022г |
| Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 121/1от 3 декабря 2021года -3 предписаний - 3 предписаний Имеется план по устранению нарушений Имеются письма |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Брусницына Н.В., директор - удостоверение № 03379 От 30.11.2021г 2. Боровских М.С., завхоз - удостоверение № 233464 от 30 мая 2021г 3. Проводится два раза в год. 4. Инструктаж от 06.06.2022г. 5. Эвакуация обучающихся приказ № 1/79 от 12.05.2022г Эвакуационные учения от 13.05.2022г взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1.Имеется, достаточно 2.Имеется 3.Проверка и зарядка огнетушителей ОП-4(з) б/з порошка акт № 4/158 от 21.07.2020г Екатеринбургское городское отделение ВДПО |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | Екатеринбургское городское отделение «ВДПО», договор №01 от 10.01.2022г на техническое обслуживание автоматической системы оповещения о пожаре. Акт о проверки работоспособности и технического состояния пожарной сигнализации и системы оповещения. От 21.06.2022г ООО «Актай- мониторинг» договор № 087-22-ТМО от 10.01.2022г. Акт № 20,48 проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 25.05.2022 |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствует |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет № 36 от 25.05.2022г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Протокол от 25.05.2022г. Акт испытаний от 25.05.2022г. Екатеринбургское городское отделение ВДПО. Наружное школе не принадлежит. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация № 0016 1165 ТО-00078 от 23.04.2021г. Зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора. |
| Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание №66-03-04/10-3380-2018 от 28.09.2018, 1 1 1 План работы составлен, имеется локальный сметный расчет по предписанию. Имеются письма |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | Обучение всех сотрудников проведено ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по договору на оказание услуг № 06/862 от 09.01.22 34 человека 16.03. 2022 года |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Столовая 2) 100% 3) 01.08.2022г. 4) За счет собственной столовой ИП Полуяхтова Л.Ф., ООО «Олимп», Ирбитский молочный завод, ИП Игумнова 5) 94% 6)Паспорт пищеблока Приказ на утверждение № 1/89 от 20.04.2018 г. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель Бактерицидный модификация»ОБН-35»УХЛ 4.2 «Азов» |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | ИП Новиков В.А. Акт от 08.06.22г. Картридж Kristal BB20,Ультрафиолетовая лампа Т521 |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Имеется акт от 26.07.2022 |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медицинского кабинета нет. 2) заключен договор с БЦРБ № 13/2022 от 01.04.22 г «Об организации медицинского обслуживания в образовательной организации» - |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | имеются |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Заключительный акт от 18 ноября 2021г. |
| Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | имеется |
|  | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | имеется |
| О | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | имеется |
|  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания | наличие/отсутствие | имеется |
| О | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук | имеется 10 штук |
| Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 02.08.2022 г. 1). 2 - Оборудовать объект системой оповещения об угрозе возникновения ЧС. - Провести ремонт ограждения. 2). 0 3). Имеется план устранения недостатков, срок до 01.05.2024 г. 4).нет |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (Территории) | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан, находится на согласовании Присвоена (4) категория 1). Отдел УФСБ по СО в г. Заречный не согласован 2). Асбестовским ОВО-филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» не согласован 3). ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 11.07.2022 г. 4). Не требуется |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за антитеррористическую безопасность Приказ № 1/18-а от 25.01.2021 г. Пономарев Сергей Леонидович |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности | 1). Количество обученных сотрудников; 2). Количество инструктажей | 1). Обучены 3 сотрудника 2). Проведено 2 инструктажа |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения теракта | Наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется план эвакуации, утвержден руководителем 26.07.2022 г. |
|  | Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | Наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется. Приказ № 1/23 от 22.02.2022 г. |
|  | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2)заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1).вахтер с 7.30 до 16.30, сторож с 16.30 до 7.30, выходные дни – круглосуточно. Сторож 2) не предусмотрено категорией объекта 3) не предусмотрено категорией объекта |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1). Имеется, в исправном состоянии 2). Тревожная кнопка с выводом на ПЦО № 2 Асбестовского ОВО. Договор № 40 от 10.01.2022 г. о реагировании нарядов в случае срабатывания тревожной сигнализации. 3). Договор № 6731N00540от 10.01.2022 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию. 4). – 5). – |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1). Наличие и исправность 2). Договор на обслуживание (указать реквизиты); 3). Отсутствует (причина, принимаемые меры); 4). Не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1). Отсутствует 2). Отсутствует 3). Отсутствие финансирования, оснащение включено в ПФХД на 2023 г. 4). – |
|  | Система охранной сигнализации | 1). Наличие и исправность 2). Договор на обслуживание (указать реквизиты); 3). Отсутствует (причина, принимаемые меры); 4). Не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1). Отсутствует 2). Отсутствует 3). Не предусмотрено категорией объекта 4). Не предусмотрено категорией объекта |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется 2) внутреннее в количестве 4 камеры, наружное в количестве 6 камер. 3) вывод изображения - кабинет заведующего хозяйством 4) Договор № ВВ-20 вывод видеопотока с камер в систему видеонаблюдения на сервер МКУ ЕДДС Белоярского ГО от 10.01.22г. |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1). Наличие; 2). Отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1). Отсутствие 2). Не предусмотрено категорией объекта |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий) контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1). Наличие; 2). Отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1). Отсутствие 2). Не предусмотрено категорией объекта |
|  | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1). Наличие; 2). Отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1). Имеется (ручной металлоискатель) 2). – |
|  | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1). Наличие и исправность; 2). Договор на обслуживание (указать реквизиты); 3). Отсутствует (причина, принимаемые меры); 4). Не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1). Имеется турникет ТРИПОД ОМА-26.461.1 3). Отсутствие дополнительных денежных средств 4). Договор будет заключен по мере необходимости |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1). Наличие; 2). Отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1). Отсутствие 2). Не предусмотрено категорией объекта |
|  | Ограждение образовательной организации | 1). Наличие ограждения; 2). Состояние ограждения | 1). Имеется (сетка рабица), деревянный забор 2). Удовлетворительное |
|  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1). Наличие; 2). Отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1). Отсутствие 2). Не предусмотрено категорией объекта |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1). Наличие; 2). Исправность | 1). Имеется 2). Исправное |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противогаранными устройствами | ). Наличие; 2). Отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1). Отсутствие 2). Не предусмотрено категорией объекта |
| Раздел 8. Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт о проведении ревизии библиотечного фонда от 26. 07.2022 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Договор № 74_2019 от 25 июля 2022 г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 10 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | ООО «Техносвязь» №1100003 от 11.01.2022 г |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1). SKY DNS кабинет № 11 2). Все компьютеры подключены и имеют контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт от 26.07.2022г |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Учитель информатики Безверхова Е.А. приказ по школе № 1/149 от 09.09 2020г. |
| Раздел 9. Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Автобуса в школе нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) В ОУ имеется паспорт дорожной безопасности 2) Имеется визуализированный паспорт. Паспорт утвержден и согласован 06.08.2022г в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области. 4)Паспорт согласован в администрации муниципального образования. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутри школьная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется, в актовом зале |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | ограждение имеется имеется пешеходный переход с дорожными знаками Имеется тротуар около школы, |
| Раздел 10. Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ №;1/74а от 09 апреля 2018 « О назначении ответственного за охрану труда в МАОУ «Баженовская СОШ № 96» |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, утвержден на собрании работников от 10.05. 2018 года протокол № действителен до 2020 года. Зарегистрирован в Центре занятости № 18-К от 24 мая 2018 г |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Руководитель: Брусницына Н.В.., Удостоверение № № 02719 от 03 мая 2022 года Завхоз: Боровских М.С удостоверение № 3496 от 02 февраля 2019 года Уполномоченный по охране труда: Брусянина Н.А, Удостоверение № 02720 от 03 мая 2022 года Зам. директора по УВР: Буханцова Г.С. Удостоверение 07135 от 02 мая 2022 года |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется, утвержден от 26.08.2018 года |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются Инструкции, утверждены руководителем ОО, при согласовании с председателем ППО ОО от 20.04.2018 года Приказ № 1/91 от 20 апреля 2018 г. «Об утверждении Положения об организации работ повышенной опасности, инструкций по охране труда» |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда № 10 Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте № 9 |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный инструктаж – при поступлении на работу Первичный инструктаж на рабочем месте – при устройстве на работу, при смене вида деятельности Повторный инструктаж на рабочем месте – 1 раз в полгода Целевой – по мере надобности Внеплановый – по мере надобности |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | Договор № СОУТ 1596 от 14. 02. 2018г. с ООО Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» Всего рабочих мест – 50 Аттестовано рабочих мест - 50 |
| Раздел 11. Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт – коридоров, кабинетов, туалетов |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | 1)Ремонт столовой, 2)Ремонт библиотеки 3)Ремонт актового зала 4)Ремонт полов в основном здании и в здании мастерских |